załącznik nr 2

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**„Roboty posadzkowe salki gimnastycznej oraz malarskie łącznika w Szkole Podstawowej nr 4 przy ulicy Wisławy Szymborskiej 1 w Będzinie”** **.**

**Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV):**

45111300-1 roboty rozbiórkowe

45260000-7 Roboty hydroizolacyjne

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

44112220-6 Podłogi z tworzyw sztucznych

45400000-6 Wykończeniowe roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wszystkich robót niezbędnych do oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia.

W zakresie m.in. robót rozbiórkowych, izolacyjnych, posadzkowych, wykonanie przykrycia kanałów technologicznych w sposób demontowalny, robót malarskich, ułożenia wykładziny PCV i innych.

Wykonawca przyjmując do wykonania ww. roboty obowiązany jest wykonać je ze szczególną starannością i dbałością o interesy Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, zgodnie z wszystkimi materiałami przekazanymi przez Zamawiającego w formie pisemnej oraz zaleceniami i uwagami przekazanymi w formie ustnej przy przekazaniu placu budowy.

Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Projektowana inwestycja ma charakter ogólnodostępnej przestrzeni sportowo –rekreacyjnej dla dzieci, młodzieży, rodziców, oraz ich opiekunów. Umożliwi korzystanie uczniom szkoły i społeczności lokalnej z kompleksu boisk wielofunkcyjnych. Będzie alternatywą na spędzanie czasu w sposób aktywny i zdrowy. Zapewni także estetykę obejścia szkoły i bezpieczeństwo dzieci / młodzieży.

Roboty budowlane obejmują swoim zakresem:

1. Roboty posadzkowe salki gimnastycznej oraz malarskie łącznika:

- roboty rozbiórkowe

- roboty izolacyjne przeciwwilgociowe

- roboty termoizolacyjne

- wykonanie płyty betonowej C16/20 zbrojonej prętami fi 8 rozstaw 15x15

- montaż wykładziny sportowej PCV wraz z malowaniem linii boiskowych

- montaż listew przyściennych

- roboty malarskie

**Uwaga:**

1. Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca wykonywanych robót celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki nie rozpoznania lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia i stanu miejsca wykonywanych robót.

2. Wykonawca zobowiązany jest na dwa dni przed podpisaniem umowy do przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania uzgodnionego z osobą wskazaną przez Zamawiającego.

**Ponadto:**

1. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji zadania do realizacji pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji.

2. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują i zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach*.*

3. Wykonawca wykona roboty budowlane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126), w tym względzie kierownik budowy opracuje plan BIOZ.

4. Utrzymanie czystości i porządku oraz gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 13 września1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

5. Wykonawca musi mieć uregulowany stan formalno-prawny w zakresie wytwarzania odpadów. Zamawiający wymaga od wykonawcy przedstawienia kart ewidencji odpadów oraz kart przekazania odpadów powstałych podczas realizacji inwestycji. Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach, w gestii i na koszt Wykonawcy.

6. Wykonawca zobowiązuje się odpowiednio oznakować i zabezpieczyć teren robót.

7. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie robót, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.

8. Nie przewiduje się odzysku materiałów pochodzących z demontażu do ponownego wykorzystania. Materiały z rozbiórek i demontażu, powinny zostać wywiezione i zutylizowane zgodnie z ustawą o odpadach.

9. Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną robót zgodnie z Prawem budowlanym i innymi przepisami. Po ukończeniu robót Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiającemu powykonawczą dokumentację geodezyjną.

10. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego /inspektora/ zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

11. Wykonawca utrzyma w sposób bezpieczny ruch pojazdów na wszystkich drogach publicznych (drogach, ścieżkach rowerowych, chodnikach, i tym podobnych) zajmowanych przez niego lub przez innych podczas Robót.

12. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania i przedłożenia przed przystąpieniem do realizacji prac planu BIOZ, wyznaczenia i oznakowania komunikacji i stref zagrożenia uzgodnionych przez inspektora.

13. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia inspektorowi, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię karty przekazania odpadów do unieszkodliwienia, w momencie rozliczenia robót.

14. Jeżeli w związku z realizacją przedmiotu umowy pojawi się konieczność uzyskania stosownych zgód, pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych podmiotów, w tym organów administracji, wykonawca zobowiązany jest do ich uzyskania na własny koszt. Jeżeli w związku z realizacją przedmiotu umowy pojawi się konieczność przeprowadzenia postępowań administracyjnych, koszty z nimi związane poniesienie wykonawca